附件1安宁市第一人民医院外周超声小探头购置项目采购需求

- 20M超声小探头参数：

- 工作频率:20MHz;

- ▲轴向分辨力:≤0.2mm;

- 扫描角度:环形360°;

- 小探头外径:≤1.7mm，可通过超细支气管镜1.7mm活检孔道；

- 探头使用年限不少于2年；

- 适用于主机iMP-8806，iMP-8901；

- 经测试探头图像清晰，分辨率高；探头软硬适中；

- 匹配目前正在使用的国产内镜超声主机。

备注：标注▲参数要求需实质性响应！