附件1安宁市第一人民医院健康管理中心超声工作站项目采购需求

1、支持按照患者档案号、检查号、姓名、性别、病人来源、病人检查状态、诊断医生、检查日期、检查设备等过滤条件查找符合条件的病人。

2、支持关键词的模糊查询，如检查所见、检查提示中的关键词查询。

3、查询的结果可以导出为EXCEL表格另外保存。

4、医生只能修改自己的检查报告，不能修改其他医生的检查报告。

5、诊断报告打印后过了病历锁定时间则不能修改。

6、专业采集卡，图像采集数量无限制。

7、采集动态影像时能同步采集多普勒音频。

8、支持动静态采集，采集图像数量不受限制。

9、动态采集支持VCD或者DVD格式压缩。

10、支持键盘快捷键采集、命令按钮采集、采集器采集，能将图像采集到缓冲区。

11、支持缓冲区静态、缓冲区动态图像。

12、在任意界面下均可以采集病人的图像，不须到特定的窗口采集图像。

13、支持医生口述病历，支持DICOM采集。

14、在病历管理、报告编辑、图像处理、打印界面下均可以放大查看与采集当前病人的图像，不须到特定的窗口查看、采集图像。

15、图像可方便地导出。

16、多种图像处理工具，如:校准图像、图像文字标识，图像放大缩小、图像截取、图像聚焦、图像测量、RGB通道调色、图像标注、图像翻转等。

17、动态图像处理功能，如：向后/向前、停止/播放/暂停、单帧播放、采集单帧、播放速度选择等操作；

18、可以在工作站中制作幻灯片，当前病人的所有图像可一次性加入到幻灯片中，幻灯片中包含病人基本资料，病历图像及检查过程与结论。图像测量中同一图片上的电子尺寸没有限制。

19、经处理的图像可保存，不可覆盖原图像。

20、可使用常用术语分类描述方式、典型病历术语方式、历史病历方式、正常报告自动生成、正常部位描述自动生成等方式快速打印图文一体报告单。

21、诊断知识库：系统提供全面、专业的诊断知识库，按检查部位分类。

22、知识库结构包括：描述诊断术语、典型病历、正常报告、个人术语库、个人典型病历库。

23、知识库编辑器：可以添加更新术语，增加典型病例，增加正常病例，增加目录，作废节点，还原节点等操作。

24、危急值管理：在检查报告的检查提示或检查所见中出现危急病种，就会给予危急病种提示框。

25、打印图像的数量、字数、页数没有限制；

26、打印的图像，自动排版，打印的图像数量没有限制

27、未测量的参数应不在报告单中显示参数名称。

28、报告单能另存为图片文件或PDF文件等，方便输出携带。

29、打印时可切换诊断医生。

30、可支持诊断提示的自动标号。

31、若用户对病人有诊断权限，退出报告打印窗体，可自动保存报告

32、检查部位的测量参数可以自由设置，设置的项目含参数名、参数简写、参考值范围、测量值。医生可以选择部分或全部参数作为需要输入或打印的项目。

33、支持测值参数通过DICOM协议自动获取，避免因人为输入引起的错误

34、在编辑报告时，可在同一界面中比较当前图像和历史图像的区别。

35、集中预览或打印报告

36、通过科室权限设置可以对数据进行分级管理。